## Anexo No. 7- Cantidades a Coti
La Previsora Compañia de Seguros S.A.
IMPLEMENTACIÓN RED HIDROSANITARIA Y RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE CASA MATRIZ
Anexo No. 7 - Cantidades a Cotizar
DM |  |  |  |  | 2022-11-12
CAPITULO 1 - ACTVIVIDADES HIDROSANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDADES. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | ACOMETIDA
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua desde la totalizadora exterior hasta los flotadores en el cuarto de bombas adjunto a los tanques de alamcenamiento
1.1 | TUBERIA PVC P 2.1/2" | ML | 50
1.2 | ACCESORIOS PVC P 2.1/2" | UN | 20
1.3 | ABRAZADERAS 2.1/2" | UN | 38
1.4 | REGISTRO DE BOLA 2.1/2" | UN | 3
1.5 | CHEQUE HIDRO ROSCAR 2.1/2" | UN | 1
1.6 | UNIVERSAL H.G. 2.1/2" | UN | 1
1.7 | PASE EN ESTRUCTURA PARA TUBERIA 2.1/2" | UN | 1
1.8 | FLOTADOR MECANICO 2.1/2" | UN | 1
1.9 | NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE 2.1/2" | UN | 2
1.1 | STICKERS IDENTIFICACION 2.1/2" | UN | 4
1.11 | MEDIDOR TOTALIZADOR EXISTENTE DE 2.1/2" | UN | 1
1.12 | CONEXIÓN RED MEDIDOR 2.1/2" | UN | 1
1.13 | EXCAVACION PARA TUBERIAS | M3 | 5
1.14 | RELLENO RECEBO | M3 | 5
1.15 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 2
VALOR CAPITULO
2 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
2.1 | TUBERIA CORZAN SCH 80 RANURADA4" | ML | 10
2.2 | TUBERIA CORZAN SCH 80 RANURADA 2" | ML | 10
2.3 | ACCESORIOS ACERO ACERO GALVANIZADO RANURADO 4" | UN | 10
2.4 | ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO RANURADO 2" | UN | 7
2.5 | COUPLING ACERO GALVANIZADOS RANURADOS 4" | UN | 13
2.6 | COUPLING ACERO GALVANIZADOS RANURADOS 2" | UN | 8
2.7 | CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO BRIDADO 4" | UN | 1
2.8 | UNION FLEXIBLE BORRACHA 4" | UN | 3
2.9 | VALVULA DE PIE 4" BRONCE | UN | 3
2.1 | COPA EXCENTRICA 4" x 2" | UN | 3
2.11 | REGISTRO BOLA 2" BRONCE | UN | 2
2.12 | REGISTRO CORTINA TIPO R.W. 4" | UN | 3
2.13 | JUEGO BRIDA ACERO RANURADA 4" | UN | 6
2.14 | NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4" | UN | 2
2.15 | NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 2" | UN | 4
2.16 | COLA MARRANO | UN | 2
2.17 | MANOMETRO 0-200 PSI | UN | 3
2.18 | SOPORTE ESPECIAL 4" | UN | 5
2.19 | TUBERIA PVCS REBOSE TANQUE 2" | UN | 6
2.2 | ACCESORIOS PVCS 2" | UN | 4
2.21 | ABRAZADERAS 4" | UN | 4
2.22 | ABRAZADERAS 2" | UN | 4
2.23 | ABRAZADERAS 1,1/2 | UN | 6
2.24 | PLAQUETA DE IDENTIFICACION REGISTROS | UN | 10
2.25 | CHEQUE BY PASS 4" | UN | 4
2.26 | VALVULA DE PIE EN BRONCE 4" | UN | 3
2.27 | COPA EXCENTRICA 4" x 2" | UN | 3
VALOR CAPITULO
3 | RED DE DISTRIBUCION GENERAL DE AGUA FRIA
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría desde cuarto de bombas hasta la llegada al de cada punto pasando por el registro de control .
3.1 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3" | ML | 18.6
3.2 | TUBERIA PVC-P RDE 21 2,1/2" | ML | 78.8
3.3 | TUBERIA PVC-P RDE 21 2" | ML | 1.22
3.4 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1,1/2" | ML | 112.68
3.5 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1,1/4" | ML | 75.4
3.6 | TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" | ML | 44.87
3.7 | TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" | ML | 20.24
3.8 | TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" | ML | 129.11
3.9 | ACCESORIOS PVC-P 3" | UN | 11
3.10 | ACCESORIOS PVC-P 2,1/2" | UN | 30
3.11 | ACCESORIOS PVC-P 2" | UN | 2
3.12 | ACCESORIOS PVC-P 1,1/2" | UN | 26
3.13 | ACCESORIOS PVC-P 1,1/4" | UN | 201
3.14 | ACCESORIOS PVC-P 1" | UN | 30
3.15 | ACCESORIOS PVC-P 3/4" | UN | 52
3.16 | ACCESORIOS PVC-P 1/2" | UN | 173
3.17 | SOPORTE RIEL CHANEL 3" | UN | 16
3.18 | SOPORTE RIEL CHANEL 2,1/2" | UN | 25
3.19 | ABRAZADERAS 2" | UN | 2
3.20 | SOPORTE TIPO PERA 1.1/2" | UN | 92
3.21 | SOPORTE TIPO PERA 1.1/4" | UN | 62.8333
3.22 | REGISTRO BOLA 1,1/4" | UN | 18
3.23 | REGISTRO BOLA 3/4" | UN | 8
3.24 | REGISTRO BOLA 1/2" | UN | 10
3.25 | VALULA EXPULSORA DE AIRE 1. 1/2" | UN | 2
3.26 | VALVULA AMORTIGUADORA GOLPE DE ARIETE (HAMMER) Ø 1"1" | UN | 2
3.27 | LLAVE MANGUERA CROMADA 1/2" | UN | 11
VALOR CAPITULO
4 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de horizontal a vertical
4.1 | SANITARIO TANQUE | UN | 8
4.2 | SANITARIO FLUXOMETRO | UN | 33
4.3 | LAVAMANOS | UN | 34
4.4 | ORINAL FLUXOMETRO | UN | 9
4.5 | POCETA DE ASEO | UN | 8
4.6 | LAVAPLATOS | UN | 8
4.7 | LLAVE DE MANGUERA CROMADA | UN | 11
VALOR CAPITULO
5 | RED DE GENERAL CONTRA INCENDIO Y GABINETES
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de incendio desde el medidor de incendio hasta la a cada zona.
5.1 | PVC C900 AZUL (235 PSI) 4" | ML | 43
5.2 | TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 2" | ML | 29
5.3 | TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 3" | ML | 36
5.4 | TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1.1/2" | ML | 36
5.5 | TRANSICION C900 AC SHC 40 4" | UN | 3
5.6 | ACCESORIOS PVC C110 - UL/FM4" | UN | 20
5.7 | ACCESORIOS PVC C110 - UL/FM3" | UN | 20
5.8 | ACCESORIOS RANURADOS 3" | UN | 20
5.9 | ACCESORIOS ROSCADOS 1.1/2" | UN | 20
5.10 | COUPLIN 4" | UN | 50
5.11 | COUPLIN 2" | UN | 40
5.12 | COUPLIN 3" | UN | 35
5.13 | COUPLIN 1.1/2" | UN | 35
5.14 | ABRAZADERAS 4" | UN | 94
5.15 | ABRAZADERAS 3" | UN | 94
5.16 | ABRAZADERAS 1.1/2" | UN | 241
5.17 | VALVULA ANGULAR EN BRONCE CONEXIÓN GABINETES 1.1/2" | UN | 8
5.18 | GABINETE TIPO I (NO INCLUYE VIDRIO) 1.1/2" COMPLETO | UN | 2
5.19 | VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 4mm | UN | 2
5.20 | MARTILLO DE FRAGMENTACION | UN | 2
5.21 | CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO 4" | UN | 1
5.22 | SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2" | UN | 1
5.23 | PASE EN MURO PARA TUBERIA 3" | UN | 3
5.24 | PASE EN MURO PARA TUBERIA 4" | UN | 3
5.25 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1" | UN | 2
5.26 | REGISTRO BOLA - 1" | UN | 2
VALOR CAPITULO
6 | PINTURA PARA TUBERIAS RED CONTRA INCENDIO
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la pintura de la red según norma NFPA
6.1 | PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA TUBERIA 4" (aprox : 42 ml) | GLB | 1
6.2 | PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA TUBERIA 2" Y 3" (Aprox: 65ml) | GLB | 1
6.3 | PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA TUBERIA 1,1/2" (Aproximado 36ml) | GLB | 1
VALOR CAPITULO
7 | SALIDAS SANITARIAS
Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas residuales domesticas de los aparatos sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta el accesorio de conexion con la red horizontal.
7.1 | SANITARIO FLUXOMETRO4" | UN | 33
7.2 | SANITARIO TANQUE4" | UN | 6
7.3 | LAVAMANOS 2" | UN | 34
7.4 | LAVAPLATOS 2" | UN | 8
7.5 | SIFON DE PISO 2" | UN | 16
7.6 | SIFON DE PISO 3" | UN | 3
7.7 | SIFON DE PISO 4" | UN | 7
7.8 | ORINAL 2" | UN | 9
VALOR CAPITULO
8 | BAJANTES Y RAMALES AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, horizontales y desvíos de las bajantes de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones, hasta la conexión con el colector de primer piso. Se incluyen las redes de primer piso.
8.1 | TUBERIA PCV-S10" | ML | 20
8.2 | TUBERIA PVC-S8" | ML | 27
8.3 | TUBERIA PVC-S6" | ML | 65
8.4 | TUBERIA PVC-S4" | ML | 186
8.5 | TUBERIA PVC-S3" | ML | 19
8.6 | TUBERIA PVC-S2" | ML | 44
8.7 | TUBERIA PVC-L2" | ML | 164.8
8.8 | ACCESORIOS PVC-S10" | UN | 2
8.9 | ACCESORIOS PVC-S8" | UN | 2
8.10 | ACCESORIOS PVC-S6" | UN | 11
8.11 | ACCESORIOS PVC-S4" | UN | 479
8.12 | ACCESORIOS PVC-S3" | UN | 18
8.13 | ACCESORIOS PVC-S2" | UN | 196
8.14 | ABRAZADERAS 6" | UN | 38
8.15 | ABRAZADERAS 4" | UN | 1229
8.16 | ABRAZADERAS 3" | UN | 48
8.17 | ABRAZADERAS 2" | UN | 497
8.18 | JUNTA DE EXPANSIÓN 4" | UN | 10
8.19 | JUNTA DE EXPANSIÓN 6" | UN | 8
VALOR CAPITULO
9 | BAJANTES Y RAMALES AGUAS LLUVIAS
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, horizontales y desvíos de las bajantes de aguas lluvias, hasta colector en primer piso. Se incluyen redes de primer piso y conexión domiciliaria
9.1 | TUBERIA PVC-S 4" | ML | 121.39
9.2 | ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 64
9.3 | SOPORTE 4" | UN | 20
9.4 | TRAGANTE 4" | UN | 8
VALOR CAPITULO
10 | TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
10.1 | TAPON PVC S4" | UN | 40
10.2 | TAPON PVC S3" | UN | 3
10.3 | TAPON PVC S2" | UN | 67
10.4 | TAPON SOLDADO PVC P1/2" | UN | 51
10.5 | TAPON SOLDADO PVC P3/4" | UN | 8
10.6 | TAPON SOLDADO PVC P1,1/4" | UN | 33
VALOR CAPITULO
11 | CONEXION DE APARATOS SANITARIOS
11.1 | CONEXIÓN SANITARIO TAQUE | UN | 6
11.2 | CONEXIÓN SANITARIO FLUXOMETRO | UN | 33
11.3 | CONEXION LAVAMANOS | UN | 34
11.4 | CONEXIÓN LAVAPLATOS | UN | 8
11.5 | CONEXIÓN ORINALES | UN | 9
11.6 | CONEXIÓN GABINETE TIPO 1 | UN | 10
11.7 | CONEXIÓN LLAVE MANGUERA | UN | 11
11.8 | CONEXIÓN BOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE | UN | 3
11.9 | CONEXIÓN SIAMESA | UN | 1
VALOR CAPITULO
12 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO AGUAS NEGRAS
12.1 | CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 | UN | 8
12.2 | CAJAS DE INSPECCION 0,70*0,70 | UN | 1
12.3 | CAJAS DE INSPECCION0,80*0,80 | UN | 1
12.4 | EXCAVACIÓN PRF 0.50* 0.60 | ML | 42
12.5 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 3
12.6 | ARENA DE PEÑA ESP 10 CM | M3 | 8
12.7 | CINTA PELIGRO | ML | 30
VALOR CAPITULO
13 | ELABORACION DE PLANOS RECORD
13.1 | PLANOS SEGUN ESPECIFICACION | GLB | 1
VALOR CAPITULO
14 | PRUEBAS
14.1 | PRUEBAS DE PRESION | GLB | 1
14.2 | PRUEBAS DE BAJANTES | GLB | 1
14.3 | PRUEBAS DE RCI | GLB | 1
VALOR CAPITULO
15 | DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
15.1 | DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN | UN | 1
15.2 | LAVADO TANQUE AGUA POTABLE | UN | 2
VALOR CAPITULO
16 | ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
16.1 | MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN | UN | 1
VALOR CAPITULO
17 | RED ANTIGUA
17.1 | RETIRO TUBERIA ANTIGUA | GB | 1
17.2 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 38
17.3 | DESMONTE DE ORINALES | UND | 8
VALOR CAPITULO
COSTOS DIRECTOS CAPITULO 1 - REDES HIDROSANITARIAS
CAPITULO 2 - ACTVIVIDADES OBRA CIVIL
I | ACTIVIDADES PRELIMINARES | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | OBRAS PROVICIONALES
1.1.1 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL y VERTICAL PARA SENDEROS PEATONALES Y AISLAMIENTO EN ÁREAS DE TRABAJO - INTERNOS Y EXTERNOS. Aproxima281 ml. | GLB | 1
1.1.2 | CARTON CORRUGADO PARA PROTECCIÓN DE PISOS | GLB | 1
1.1.3 | PROTECCIÓN DE PUERTAS DE ASCENSORES, FACHADAS EN VIDRIO MUEBLES, EQUIPOS Y DEMÁS | GLB | 1
1.1.4 | CERRAMIENTO TIPO BURBUJA - EN ÁREAS A INTERVENIR, EN ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS | GLB | 1
1.1.5 | ASEO DIARIO DE OBRA | GLB | 1
1.1.6 | TRASIEGO Y ENLONE DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN AL CENTRO DE ACOPIO Y A LA VOLQUETA. | GLB | 1
1.1.7 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1
SUBTOTAL
1.2 | DESMONTES , DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS
1.2.1 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E=0.10 M (PISO 1) | M2 | 192.54
1.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA RETIRO DE RED HIDROSANITARIA ACTUAL PROF. APROX = 0.6 MTS | M3 | 186
1.2.3 | EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (PISO 1) | M3 | 12
1.2.4 | REGATEO MANUAL DE MURO PARA INSTALACION DE TUBERIA PRIMER PISO | ML | 56
1.2.5 | PERFORACIONES EN MURO PARA PASE DE TUBERIA RED HIDROSANITARIA | UND | 56
1.2.6 | PERFORACIONES EN PLACA PARA PASE DE TUBERIA RED HIDROSANITARIA | UND | 36
1.2.7 | RETIRO DE TUBERÍA DE REDES DESCONTINUADA (VERTICAL Y HORIZONTAL). | ML | 192.48
1.2.8 | DESMONTE DE LAVAMANOS DE PORCELANA INCLUYE GRIFERIA , MESON EN MARMOL Y TAPONAMIENTO DE TUBERIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS LAVAMOS CORRIDOS EN MARMOL NEGRO, IGUALES O SIMILARES A LOS EXISTENTES . ( APRO DE 1,30M X 0,6 M, INCLUYE ANCLAJES Y GRIFERIA . - PRIMERO Y SEGUNDO PISO | UND | 4
1.2.9 | DESMONTE Y MONTAJE DE GRIFERIA DELAVAMANOS EN LOS DIFERENTES PISOS, INCLUYE MUEBLE Y TAPONAMIENTO DE INSTALACIONES. | UND | 38
1.2.10 | DESMONTE Y POSTERIOR MONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑOS (PAPELERA, JABONERA Y TOALLERO) | GLB | 1
1.2.11 | DESMONTE, RETIRO, EMBALAJE E INSTALACIÓN DE LAS DIVISIONES EN ACERO IMNOXIDABLE DE BAÑOS | M2 | 300
1.2.12 | DEMOLICION, RETIRO Y SUMINISTRO DE PISO EN ÁREAS DE BAÑOS - PRIMER PISO | M2 | 35
1.2.13 | DEMOLICION Y RETIRO DE PISO MARMOL NEGRO EN PRIMER PISO RECEPCIÓN | M2 | 40
1.2.14 | DEMOLICON Y RETIRO DE PISO EN PIEDRA MUÑECA INCLUYE PEGA - PRIMER PISO EXTERIOR (PISO 1) | M2 | 120
1.2.15 | DEMOLICION Y RETIRO ENCHAPE PRIMER PISO EN PORCELANATO DECORCERAMICA DAYTONA GRIS | M2 | 127
1.2.16 | DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPE DE PISOS, BAÑOS BALDOSA TIPO PIZARRA COLOR NEGRO MATE . POR AFECTACION PISOS DEL 1 AL 9 | M2 | 80
1.2.17 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE MUROS BAÑOS EN BALDOSA CERAMICA EN DIFERENTES ÁREAS , INCLUYE PEGA. | M2 | 23
1.2.18 | DESMONTE, RETIRO EINSTALACIÓN DE DESCOLGADO EN MADERA , INCLUYE EL DESMONTE DE LÁMPARAS Y INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTREN ANCLADAS AL TECHO (DUCTERÍA, CABLES, CAJAS TAPAS, ALAMBRES, ETC.) INCLUYE EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO. | GLB | 1
1.2.19 | DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS, EN MADERA DE COCINAS Y BAÑOS SOBRE HALL DE ASCENSORES INCLUYE RESANES DE MUROS . | UND | 27
1.2.20 | DESINSTALACIÓN, REINSTALACION Y PROTECCIÓN DE SENSORES DE HUMO (NO INCLUYE DESENERGIZACIÓN NI DESCONECCIÓN DE EQUIPOS | UND | 27
1.2.21 | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EN LAMINA MICROPERFORADA Y EN DRYWALL , INCLUYE EL DESMONTE DE LÁMPARAS Y INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTREN ANCLADAS AL TECHO (DUCTERÍA, CABLES, CAJAS TAPAS, ALAMBRES, ETC.) EN BAÑOS, SALA DE REUNIONES Y ESPEJOS DE AGUA | M2 | 251.25
1.2.22 | ADECUACIÓN OBRA CIVIL EN MUROS PARA MONTAJE DE GABINETES RED CONTRA INCENDIOS EN PRIMER PISO , EN SITIOS INDICADOS EN PLANOS. | GLB | 2
1.2.23 | DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS EN BAÑOS | M2 | 30
1.2.24 | RETIRO DE DECK FLOTADO TERRAZA | M2 | 60
1.2.25 | DESMONTE Y RETIRO DE CENEFA CUADROS, TONOS VERDES UBICADA EN LOS BAÑOS DE LOS NUEVE PISOS FRENTE A LOS ELEVADORES, INCLUYE RESANES | M2 | 45
1.2.26 | DEMOLICION MURO SUPER BOARD Y/O DRYWALL PARA INSTALACION DE GABINETE RED CONTRA INCENDIO EMBEBIDO PRIMER PISO Y DRYWALL | M2 | 20
1.2.27 | RETIRO DE ENCHAPE EN MUROS EN COCINAS INCLUYE RESANE Y ESTUCO. | M2 | 200
1.2.28 | DESMONTE DE MUEBLE DE COCINA ( ALTO Y BAJO) | UND | 7
1.2.29 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRÍO EN PRIMER PISO OFICINAS Y RECEPCION INCLUYE PROTECCIÓN Y ANCLAJES | M2 | 12
1.2.30 | DEMOLICIÓN DE PISO ACABADO EN TERRAZA, INCLUYE MEDIAS CAÑAS E IMPERMEABILIZACIÓN - 2do PISO | M2 | 65
1.2.31 | CONSTRUCCION MOCHETA PARA SOPORTE DE GABINETE RED CONTRA INCENDIO PRIMER PISO DE 0.90* 0.20*0.75 | UND | 2
1.2.32 | IMPERMEABILIZACION TERRAZA SEGUNDO PISO | M2 | 65
1.2.33 | RETIRO DE MANTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZACION TERRAZA EDIFICIO CON MANTO ASFALTICO DE 6 MM INTERMEABILIZANTE, INCLUYE RESANES DE PLACA, MEDIAS CAÑAS | M2 | 120
1.2.34 | PERFORES UBICACIÓN SIFAS TERRAZA EDIFICIO ESP 10 A 15 CM | UND | 8
1.2.35 | CONSTRUCCION DE DUCTO EN MAMPOSTERIA EN FACHADA , INCLUYE ENCHAPE EN PIEDRA DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA EXISTENTE Y VENTANA DE INSPECCIÓN, EN SU CARA POSTERIOR | M2 | 16
1.2.36 | PERFORE, INSTALACION Y RESANE DE PASES EN MURO PARA TANQUE DE 4" | UND | 5
1.2.37 | MANTENIMIENTO DE TAPAS METALICAS DE LOS DUCTOS EXISTENTES | GLB | 1
1.2.38 | DESMONTE Y MONTAJE DE AVISO PREVISORA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE | GLB | 1
1.2.39 | PROTECIÓN DE VIDRIOS DE FACHADA INTERNAS Y EXTERNAS Y PUERTAS DE ACCESORES , MUEBLES DE RECEPCIÓN , MOLINETES | GLB | 1
1.2.40 | DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO EN FACHADA PARA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO | M2 | 6
1.2.41 | DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE LA PLACA INFERIOR EXTERIOR TORTA PARA CONEXIÓN BAÑOS SEGUNDO PISO Y RETIRO DE LUMINARIAS ESP 10 CMS | M2 | 30
1.2.42 | DEMOLICION EXTERIOR EN MURO BAÑO INTERNO OFICINAS | M2 | 55
1.2.43 | DESMONTE E INSTALACION DE TORNIQUETES | UND | 3
1.2.44 | DESMONTE DE APARTOS Y CANCELACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA DEL ÁREA DE LOS ARCHIVOS | GLB | 1
1.2.45 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 50
1.2.46 | COMTEMPLAR 5% DE LA SUMATORIA DE ESTE CAPITULO , PARA IMPREVISTOS | GLB | 1
SUBTOTAL
2 | ACABADOS
2.1 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
2.1.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA OBRA Y COMPACTADO MANUALMENTE PROF. = 0.60 MT | M3 | 198
2.1.2 | ENCAMADO, ATRAQUE Y RELLENO INICIAL DE TUBERÍA CON ARENA APISONADA (ARENA POBREMENTTE GRADADA) PROF.=0.20 MT (PISO 1) | M3 | 18
2.1.3 | REPARACIÓN DE PLACA EN CONCRETO E= 0.10 MT 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO | M2 | 192.54
2.1.4 | NIVELACIÓN Y ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4 e=0.5 PARA TERRAZA SEGUNDO PISO | M2 | 70
2.1.5 | ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO e=0.4 PARA TERRAZA SEGUNDO PISO | M2 | 120
2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO DECORCERAMICA DAYTONA, INCLUYE ALISTADO DE PISO Y PEGA (EL MATERIAL DE PEGA DEBE SER PEGACOR O SIMILAR). | M2 | 127
2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO EN MARMOL NEGRO, UBICADO EN HALL PRIMER PISO FRENTE A RECEPCIÓN, INCLUYE ALISTADO DE PISO CON MORTERO Y PEGA (EL MATERIAL DE PEGA DEBE SER PEGACOR O SIMILAR). | M2 | 40
2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PIEDRA MUÑECA, UBICADO EN EL ACCESO PEATONAL PRIMER PISO, INCLUYE ALISTADO DE PISO CON MORTERO Y PEGA | M2 | 120
2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑOS ROAD- OLIVA -GRIS O SIMILAR . IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE CORTES, COLILLAS Y BOQUILLA. 60*.60 | M2 | 80
2.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK PREFABRICADO TIPO MADERA IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 64
2.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIORES EN PORCELANATO DE 20X60 PARA TERRAZA 2do PISO, INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 64.3
2.1.12 | ENCHAPE DE MURO EN PIEDRA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE - DUCTO PRIMER PISO EXTERIOR - I | M2 | 10
2.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS PARA BAÑOS SIMILAR AL EXISTETE (Ancha 20cnts) | ML | 40
2.1.14 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS DE COCINA (0.30X0.60).EN CERAMICA, COLOR BLANCO BRILLANTE "PARED PLANA CARA ÚNICA", MARCA CORONA, PARA AFECTACIONES EN BAÑOS | M2 | 50
2.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO ANTEDESLIZANTE , PARA COCINAS , INCLUYE GUARDA ESCOBAS, CORTES COLILLAS, BOQUILLA Y PIRLANALES METALICOS . | M2 | 40
2.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE BAÑOS BALDOSA TIPO PIZARRA COLOR NEGRO MATE . IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE CORTES, COLILLAS Y BOQUILLA. 60*.60 | M2 | 30
2.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PISO TIPO MARMOL ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES TERRAZA SEGUNDO PISO (SIMILAR AL EXISTENTE EN LA CIRCULACIÓN DE COMEDOR) | M2 | 64
SUBTOTAL
2.2 | MUROS Y PAÑETES
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL, INCLUYE PERFILERIA BASE 9 EN ACERO GALVANIZADO, FREZCASA Y REFUERZOS EN MADERA (SI ES NECESRAIO) Y ACABADOS PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1 ANTIHONGOS LAVABLE | M2 | 101.83
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA FALSA EN SUPERBOARD , INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO Y ACABADOS PARA CONEXIÓN A BAJANTES DESAGUES TERRAZA, INCLUYE ACABDO Y PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1 LAVABLE ANTIHONGOS- DE ACUERDO AL DISEÑO PRIMER PISO BAÑOS INTERNOS | ML | 15
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA FALSA EN SUPER BOARD PARA CONFORMACIÓN DE NUEVO DUCTO DE BAJANTES, INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO Y ACABADOS. INCLUYE REJILLA DE 30X30 PARA INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN CADA PISO. INCLUYE ESTUCO Y PINTURA. VER PLANOS | ML | 187.5
2.2.4 | MURO EN SUPER BOARD, ESTUCADO Y PINTADO INCLUYE PERFILERIA BASE 9 EN ACERO GALVANIZADO, FREZCASA Y REFUERZOS EN MADERA (SI ES NECESARIO) Y ACABADOS PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1 LAVABLE ANTIHONGOS PARA CUBIR DUCTO BAÑOS INTERNOS | M2 | 144
2.2.5 | APLICACIÓN DE PAÑETE Y ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 100
2.3 | CAJA DE INSPECCIÓN
2.3.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN, CONSTRUIDA CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO Y PAÑETE IMPEREABILIZADO, INCLUYE TAPA | UND | 8
SUBTOTAL
2.4 | CIELO RASOS
2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIEL RASO EN DRYWALL , INCLUYE PERFILERIA BASE 9 EN ACERO GALVANIZADO, FREZCASA Y REFUERZOS EN MADERA (SI ES NECESRAIO) Y ACABADOS DE ACUERDO AL EXISTENTE PARA RECUBRIMIENTO TORTA EXTERIOR PRIMER PISO , SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE ACABADA. INCLUYE LA INSTALCIÓN DE LAS LAMPARAS EXISTENTES. DILATADO DE MUROS. | M2 | 45
2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL DILATADO , INCLUYE ESTRUCTURA GALVANIZADA Y ACABADOS, EN ÁREA DE BAÑOS Y COCINETAS. INCLUYE LA INSTLACIÓN ELECTRICA DE LAMPARAS. | M2 | 1
2.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPCCIÓN EN DRYWALL, EN CIELO RAZO, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ALUMINIO Y TOPES DE AGARRE. SE DEBEN ENTREGAR ESTUCADAS Y PINTADAS. (0.60X0.60). | UND | 50
2.4.4 | PERFORACIONES EN CIELO RAZO EN DRYWALL PARA LAMPARAS DE 2" O 4" | UND | 24
2.4.5 | PERFORACIONES EN CIELO RAZO EN LAMINA MICROPERFORADA PARA ILUMINACIÓN DE 2" O 4" | UND | 30
2.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA MICROPERFORADA | M2 | 97.73
SUBTOTAL
2.5 | RESANES Y PINTURAS
2.5.1 | RESANE EN MUROS DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 EN LOS SITIOS DONDE SE INSTALEN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y VENTILACIÓNES. | ML | 125
2.5.2 | RESANE CON ESTUCO Y PINTURA BLANCA TIPO 1 A | M2 | 265.72
2.5.3 | PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA ANTIHONGOS ,LAVABLE PARA COCINAS | M2 | 200
SUBTOTAL
2.6 | BAÑOS Y COCINETAS
2.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA MOSAICOS EN CRISTAL CUADRADOS TONOS VERDES PARA MUROS, INCLUYE ACABADOS | M2 | 30
2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO FLUXOMETRO CORONA O SIMILAR TIPO PALANCA DE 4,8 LT (INCLUYE FLUXOMETRO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ) | UND | 34
2.6.3 | LAVAMANOS DE UNA SOLA PIEZA EN MARMOL NEGRO DE 1,30M X 0,6 M | UND | 3
2.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL Y ELECTRICA (INCLUYE OBRA CIVIL E INSTALACION ELECTRICA ) Electrónica Eco Smart O SIMILAR. | UND | 34
2.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE CORONA TIPO PUSH INCLUYE SISTEMA DE DESCARGA Y ACCESORIOS REQUERIDOS | UND | 9
2.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE LAVAPLATOS (UNA SOLA PIEZA) CON SALPICADERO DE 0.15 CNTS, PARA COCINA INCLUYE GRIFERIA TIPO GANZO ( 1.70X 0.60) SOCODA | UND | 6
2.6.7 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS | GLB | 1
2.6.8 | CONEXIÓN A BAJANTES EXISTENTES EN BUENAS CONDICIONES (SEGÚN ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO | GLB | 1
SUBTOTAL
2.7 | CARPINTERIA EN MADERA
2.7.1 | DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE CIELO FALSO EN MADERA FRENTE A LOS ELEVADORES EN PRIMER PISO, INCLUYE MONTAJE DE ILUMINACIÓN. | UND | 1
2.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INFERIOR DE COCINA, EN LAMINA MADECOR (INCLUYE 2 PUERTAS, 4 CAJONES, DIVISORIOS, ENTREPAÑOS Y ACCSEORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MESÓN EN GRANITO Y GRFERIA DE ALTA GAMA TIPO CUELLO DE GANZO. | UND | 6
2.7.3 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL ( MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR). INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, ESTUFA ELECTRICA DE CUATRO PUESTOS , LAVAPLATOS, GRFERIA DE LUJO, HORNO ELECTRICO ,COMN MESOS TIPO GRANITO COLOR (PISO 9). | GLB | 1
2.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA IGUALES O SIMILARES A LAS INSTALDAS EN EL PISO 9, INCLUYE MARCOS, CHAPAS Y BISAGRAS | UND | 23
2.7.5 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE COCINAS Y BAÑOS, EN MADERA (PINTURA POR AMBAS CARAS INCLUYE MARCOS). | UND | 23
SUBTOTAL
2.8 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
2.8.1 | DESMONTE, AJUSTES Y MONTAJE DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DE LOS BAÑOS EN LOS DIFERENTES PISOS A INTERVENIR . SE DEBE ENTREGAR CON SUS CHAPAS Y ACCESORIOS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. COMTEMPLAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GACHO EN ACERO IMNOXIDEBLE EN CADA CABINA. | M2 | 44
SUBTOTAL
2.9 | RED ELECTRICA
2.9.1 | DESMONTE E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BAÑOS EN ÁREAS DE BAÑOS HALL Y COCINAS | GB | 1
2.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 1.20X0.30, 40W, 100-277V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 3200LM, 30.000 HORAS, INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. | UND | 9
2.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 0.60X0.60, 40W, 100-277V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 3200LM, 30.000 HORAS, INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. | UND | 18
2.9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 24W, 100-240V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 1650LM, INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. | UND | 14
2.9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DECORATIVA -HALL PRIMER PISO | UND | 2
2.9.6 | MANIPULACIÓN, ORGANIZACIÓN,RETIRO (TENDIDOS QUE NO ESTEN EN USO), ENRRUTAMIENTO, CANALIZACIÓN Y MARCACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DE REDES ELECTRICAS NORMAL Y REGULADA (ACOMTIDAS ) QUE INTERFIEREN CON LA RED HIDROSANITARIA Y RED CONTRAINCENDIOS EN EL EDIFICIO. | GLB | 1
2.9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT CONDUIT 1/2", INCLUYE CURVAS, UNIONES, ADAPTADORES, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS DE MONTAJE. | ML | 80
2.9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EXTRACTOR DE OLORES, INCLUYE EXTRACTOR DE 20 X 20 CM, ÁREAS DE SERVICIO. DE LAS MISMA O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EXISTENTES | UND | 9
2.9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSORES DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS - (TOMA 15A 125V 1F+N+T POLO A TIERRA BLANCA) CIRCUITO EN CABLE LSZH-FR PRC 12 NG 3X12AWG TRENZADO CIRCUITOS CTE. NORMAL (COLOR AZUL, BLANCO, VERDE | UND | 38
SUBTOTAL
2.1 | VIDRIOS Y ESPEJOS
2.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 3 mm DE ESPESOR, | M2 | 30
2.10.2 | PROTECCIÓN VIDRIOS EN FACHADA Y PASILLO PARA INSTALACIÓN DE PISOS | GLB | 1
2.10.3 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PASILLO PARA ENCHAPE PASILLO | UN | 81
2.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO EN ÁREA DE COCINA, INCLUYE CAJAS | M2 | 12
2.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PISO TECHO PARA FACHADA PRINCIPAL INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO IGUALES O SIMILARES A LOS INSTALADOS Y CINTAS DECORATIVAS | M2 | 4
SUBTOTAL
2.11 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS, ASEO DIARIO Y ASEO GENERAL | GB | 1
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTO DEL CAPITULO 2 - OBRA CIVIL
SUMATORIA SUBTOTALES DEL CAPITULO 1 Y CAPITULO 2
Administración %
Imprevistos %
Utilidad %
TOTAL A.I.U.
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD |  |  | 19%
VALOR TOTAL
Nota: | Los trabajos estipulados en los capitulos incluye, la totalidad de costos directos e indirectos, mano de obra calificada,equipos, herramientas y materiales nuevos de primera calidad, además incluye el equipo profesional y técnico necesario para el correcto desarrollo de estos.
DMT